Техническое задание (ТЗ) на

Услуги компании по техническому надзору

### Общие сведения

Совместный проект ИБР/ИСФР/ГПО «SMART-ED» направлен на улучшение доступа и качества инклюзивных возможностей для обучения всех детей в Кыргызской Республике. Проект реализуется Министерством просвещения (МП) при финансировании Исламского банка развития (ИсБР), Исламского фонда солидарности в целях развития (ИСФР) и Глобального партнерства в области образования (ГПО). Эта масштабная инициатива включает различные компоненты, один из которых предполагает строительство и реабилитацию образовательной инфраструктуры, соответствующей критериям инклюзивного, устойчивого и устойчивого к изменению климата.

### Цель

Основной целью инженера по техническому надзору (технадзор) является оказание технических услуг при реализации компонента улучшения образовательной инфраструктуры. Эти услуги направлены на обеспечение качества ремонтных и строительных работ в соответствии с государственными стандартами, правилами и нормативами, своевременное реагирование и предотвращение возможных проблем, обеспечение безопасности на строительной площадке и надлежащего экологического контроля, выполнение работ в установленные сроки.

Места реализации проекта

Задание охватывает 32 объекта. 32 проектные площадки распределены по 6 областям следующим образом:

- Чуйская область – 6 площадок;

- Ошская область – 12 площадок;

- Иссык-Кульская область – 7 площадки;

- Таласская область – 2 площадки;

- Джалал-Абадская область – 4 площадки;

- Баткенская область – 1 площадка.

Примечание: Полный перечень объектов с названиями, местонахождением и примерным объемом работ предоставлен в Приложении 1 «Перечень проектных и резервных объектов». Объем работ по каждой площадке основан на перечне, предоставленном МП КР. Технадзор должен проверить существующие условия в ходе обследования площадок и, при необходимости, предложить корректировки проектов и ведомостей объемов работ (ВОР) для утверждения МП КР и ИсБР.

### Объем работ

Технадзор должен незамедлительно информировать отдел реализации проекта (ОРП) о любом нарушении или дефекте, которое может оказать существенное влияние на контракт с точки зрения выполнения ремонтных и строительных работ в момент раскрытия или выявления:

- Предварительное изучение ПСД по объектам и внесение изменений при необходимости;

- Предоставление услуг по надзору за строительством нижеследующих УЗ с составлением уточнённого графика строительных работ для каждого объекта в соответствии с предоставляемыми Технадзором по разработке дизайна с чертежами и техническими спецификациями, а также требованиями по охране окружающей среды при выполнении ремонтно-строительных работ:

Задачи и обязанности технического надзора

- Несет ответственность за общее выполнения задания по техническому надзору над строительными и ремонтными работами по объектам, указанными в Приложении 1;

- В своей деятельности должен руководствоваться «Положением о техническом надзоре, независимой инженерной организации, техническом аудите в строительстве», утвержденным приказом Госстроя КР №11-нпа от 15-декабря 2017 года;

- Осуществляет постоянный контроль за строгим выполнением строительно- монтажных работ в соответствии с рабочим проектом и СНиПами КР;

- Производит проверку и приём объемов, качество выполненных работ. Несет ответственность перед контрольно-надзорными органами за соответствие объемов и качество выполненных работ подрядчиками;

- Осуществляет общий надзор за строительными работами на месте, так чтобы работы, материалы и оборудования соответствовали требованиям контракта и соответствующим стандартам, включая мониторинг за выполнением мер по снижению экологического и социального воздействия;

- Контролировать наличие и исполнение необходимых разрешительных документов подрядчика на проведение строительно-монтажных работ, в том числе в сфере охраны окружающей среды, охраны труда и техники безопасности, гигиены труда и условий работы;

- Информировать Подрядчика в письменной форме о любых дефектах или несогласованных отклонениях через служебный меморандум, запись в журнале строительных работ и незамедлительно информировать ОРП в случае отказа подрядчиков своевременно устранить выявленные дефекты;

- Проверять своевременное выполнение замечаний подрядчиком и устранение выявленных отклонений от проектных решений, устранение допущенных дефектов и сбоев;

- Осуществлять постоянный надзор за соблюдением охраны труда (ОТ), гигиены труда и техники безопасности (ТБ);

- Принимать участие при проведении надзора со стороны государственных контролирующих органов;

- Координирует работу подрядных компаний с проектировщиками и Госорганами, на каждом из объектов;

- Проверяет выполнение рабочих чертежей, смет, исполнительных схем, подготовленных Подрядчиком в процессе выполнения ремонтно-строительных работ;

- Осуществляет контроль за соблюдением норм безопасности и охраны окружающей среды на объекте;

- Проверка ежемесячных отчетов, а также выплат, предоставленных подрядчиками и их утверждение;

- Проверка качества применяемых строительных материалов и оборудования;

- Проверяет ведение ведомостей объемов работ;

- Производит освидетельствование и приемку исполнительной документации (актов на скрытые работы, исполнительных схем) на всем протяжении ремонтных и строительных работ;

- Контроль ведения технической документации и заполнения журнала производства работ;

- Определение объемов работ и решение текущих проблем при изменении проекта или видов работ в ходе строительства и ремонта;

- Контроль за выполнением объемов работ в соответствии с утвержденным Заказчиком графиком работ;

- Контроль качества работ и предоставление соответствующих документов, актов лабораторных анализов, проверенных актов выполненных работ, актов тестирования (сертификатов качества и т.д.);

- Контроль за геодезическими исследованиями до начала работ и после для уточнения объема фактических выполненных работ;

- Пересмотр результатов проверки и принятие всех необходимых мер для устранения дефектов;

- Подготовка и регистрация всех инструкций на объекте;

Минимальные квалификационные требования к Компании

- Опыт работы в сфере оказания услуг по надзору за строительством не менее 3 лет;

- Подтвержденный опыт оказания аналогичных услуг на объектах гражданского строительства, по крайней мере, 1 успешно завершенный контракт за последние 5 лет;

- Опыт работы в проектах, финансируемых международными донорскими организациями.

Минимальные квалификационные требования и критерии отбора к ключевым и не ключевым специалистам Компании:

| № | Ключевые специалисты | Общая квалификация | Общий опыт | Определённый опыт | Расчетное время вклада |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель команды по технадзору | Высшее образование в области промышленно- гражданского строительства (ПГС) и главного инженера проекта (ГИП), знание английского (разговорного, письменного) имеет преимущество | Общий опыт в области промышленно-гражданского строительства (ПГС) не менее 15 лет. Из них в качестве руководителя команды по технадзору (название заказчика), не менее 8 лет | Опыт работы в международных проектах финансируемых АБР, ВБ, ИБР и аналогичными донорами в области осуществления технического надзора за строительством объектов зданий и сооружений промышленно-гражданского назначения, не менее 5 лет | 19 чел/ месяцев в течение 4 лет |
| 2 | Инженеры промышленно-гражданского строительства (ПГС) по специальности инженер-строитель- 6 чел. | Высшее образование в области промышленно- гражданского строительства (ПГС) и сертификат специалиста по инжиниринговым услугам. Знание английского (разговорного, письменного) имеет преимущество | Общий опыт в области промышленно-гражданского строительства (ПГС) не менее 15 лет. Из них в качестве Инженера по технадзору не менее 10 лет | Опыт работы в международных проектах финансируемых АБР, ВБ, ИБР и аналогичными донорами в области осуществления технического надзора за строительством объектов зданий и сооружений промышленно-гражданского назначения, не менее 5 лет | 52 чел/ месяцев х для 6 инженеров в течение 4 лет |
| 3 | Инженер-сметчик | Высшее техническое образование и сертификат инженера-сметчика | Общий опыт в области промышленно-гражданского строительства (ПГС) не менее 10 лет. Из них в качестве Инженера-сметчика не менее 8 лет | Не менее трёх завершенных аналогичных проектов (название заказчика, контакты) | 3 чел/ месяцев |
| 4 | Инженер- технический надзор сетей электроснабжения | Высшее образование инженера- электрика и сертификат специалиста по электроснабжению или специалиста по контролю качества в данной области | Общий опыт в области электроснабжения промышленно-гражданских объектов не менее 10 лет. Из них в качестве Инженера по технадзору электроснабжения не менее 5 лет | Не менее трёх завершенных аналогичных проектов (название заказчика, контакты) | 2,5 чел/ месяцев |
| 5 | Инженер- технический надзор сетей водоснабжения и канализации | Высшее образование инженера по ВК и сертификат специалиста по ВК или специалиста по контролю качества в данной области | Общий опыт в области ВК промышленно-гражданских объектов не менее 10 лет. Из них в качестве Инженера по технадзору ВК не менее 5 лет | Не менее трёх завершенных аналогичных проектов (название заказчика, контакты) | 2,5 чел/ месяцев |
| 6 | Инженер- технический надзор по ОВ и кондиционирование | Высшее образование инженера по ОВ и кондиционирование и сертификат специалиста по ОВ и кондиционирование или специалиста по контролю качества в данной области | Общий опыт в области ОВ и кондиционирование промышленно-гражданских объектов не менее 10 лет. Из них в качестве Инженера по технадзору ОВ и кондиционирование не менее 5 лет | Не менее трёх завершенных аналогичных проектов (название заказчика, контакты) | 2,5 чел/ месяцев |
| 7 | Инженер по охранно- пожарной безопасности (ОПС), видеонаблюдению и слаботочным системам | Высшее образование в аналогичной области и сертификат специалиста по ОПС, видеонаблюдению и слаботочным системам или специалиста по контролю качества в данной области | Общий опыт в области ОПС, видеонаблюдения и слаботочным системам промышленно-гражданских объектов не менее 10 лет. Из них в качестве Инженера по технадзору ОПС, видеонаблюдения и слаботочным системам не менее 5 лет | Не менее двух завершенных аналогичных проектов (название заказчика, контакты) | 2,5 чел/ месяцев |
| № | Не ключевые специалисты | Общая квалификация | Общий опыт | Определённый опыт | Расчетное время вклада |
| 8 | Специалист по охране труда и технике безопасности | Высшее техническое образование в аналогичной области и сертификат инженера по охране труда и технике безопасности | Общий опыт в области охраны труда и технике безопасности в промышленно-гражданских строительстве не менее 8 лет. Из них в качестве специалиста по охране труда и технике безопасности не менее 5 лет | Не менее двух завершенных аналогичных проектов (название заказчика, контакты) | 1,5 чел/ месяцев |
| 9 | Ассистент руководителя команды по технадзору/ специалист по делопроизводству и отчетам | Степень бакалавра. Знание английского (разговорного, письменного) имеет преимущество | Общий опыт работы не менее 8 лет, из них в качестве ассистента руководителя не менее 1 года | Опыт работы в международных проектах финансируемых АБР, ВБ, ИБР и аналогичными донорами имеет преимущество | 19 чел/ месяцев |

Ожидаемое время вклада специалистов Компании является приблизительным. Компания обязана предоставить и согласовать с Заказчиком План работы Компании, с указанием планируемого вклада каждого специалиста согласно графику строительства объектов.

Компания обязана по согласованию с Заказчиком регулировать фактический вклад каждого специалиста (на определенный промежуток времени услуг, табель учета рабочего времени) в зависимости от начала, завершения строительства и гарантийного периода каждого объекта на период реализации проекта, не превышая общий бюджет контракта Компании.

Институциональные мероприятия

- Технадзор подотчетен директору отдела реализации проекта (ОРП). Технадзор должен поддерживать тесные рабочие взаимоотношения с ОРП, а также поддерживать связь по вопросам связанными с реализацией проекта с разрешительными органами Кыргызской Республики. Консультант по мере необходимости будет предоставлять информацию о ходе реализации проекта в МП КР, ИБР и заинтересованным сторонам по согласованию с директором ОРП.

Требования по отчетности и результатам (отчеты, этапы);

- Технадзор представляет отчеты директору ОРП. Отчеты должны быть представлены на кыргызском или русском языках. Все подготовленные материалы проверяются инженером ОРП и согласовываются директором ОРП.

В ходе своей работы компания предоставляет следующие виды отчетов:

- Отчет о результатах предварительного изучения ПСД.

- Отчёты о проведении надзора за строительством для обеспечения соответствия с утвержденным графиком работ и Проектно-Сметной документацией на ежемесячной основе по каждому объекту.

- Финальный отчет или любой другой отчет по необходимости.

Выплаты

Выплаты производятся:

- после принятия акта выполненных работ по предварительному изучению проектно-сметной документации;

- по мере реализации строительных работ. Сумма выплаты определяется в соотношении к сумме акта выполненных работ каждого объекта по степени выполнения строительно-ремонтных работ. Последняя сумма выплаты производиться после подписания актов-приемки завершенных работ.

При выявлении допущенных ошибок технического надзора в объемах выполненных работ со стороны подрядчика, будут применены штрафные санкции к инженеру технического надзора в размере 10% от суммы, причитающейся к оплате за определённый период.

## Сроки реализации проекта

Продолжительность услуг по ведению технического надзора по объекту будет соответствовать периоду реализации контрактов на строительные работы. По завершению строительно-монтажных работ, Консультант также будет оказывать услуги за ведение технического надзора в течение дефектного периода, который определяется согласно контракту с подрядчиком.

Поддержка партнера со стороны ИА

Заказчик предоставит Технадзору всю необходимую информацию, и любые документы, относящиеся к данному заданию, и окажет поддержку в работе с МП КР, представителями ПО, региональными подразделениями МП КР.

### Метод выбора

Технадзор будет выбран методом выбора с наименьшей стоимостью (Least-Cost Selection - LCS) среди квалифицированных национальных консалтинговых фирм в соответствии с Руководством по закупкам ИБР. Короткий список соответствующих критериям фирм будет приглашен к подаче технических и финансовых предложений. Только фирмы, набравшие минимальный технический балл, будут рассматриваться для финансовой оценки. Контракт будет присужден фирме с наименьшей оцененной финансовой заявкой среди тех, которые прошли технический порог.

Приложение 1. Список объектов

| № | Наименование учреждения |  | Место расположения |  |  | Количество обучающихся (чел.) | Площадь нового проектирования (м2) |  |  | Площадь планируемого ремонта (м2) |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип №1: Институты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Иссык-Кульский областной институт образования |  | г. Каракол ул. Ленина 135 |  |  | 250 | 928 |  |  | 1069 |  | Старый корпус-памятник архитектуры. В новом корпусе: уч. классы, общежитие, актовый зал; Компьютерный зал на 50 посадочных мест. Имеет центральное отопление |  |
| 2. | Ошский областной институт образования |  | г. Ош ул. Атабаева, 95а |  |  | 250 | 1330 |  |  | 0 |  | Уч. классы, общежитие, актовый зал, компьютерный зал на 100 посадочных мест, административные помещения. Имеет центральное отопление |  |
|  | Тип №2: Школы- интернаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Школа-интернат "Манас" |  | Таласская обл., Бакай-Атинский р-н, с. Кызыл-Сай, ул. Кочоркул-Ата, 63 |  | 320 |  |  | 100 |  |  | 2 475 |  | Новое строительство: Баня на 40 мест с прачечной. Капитальный ремонт: Общежитие-2 475м2 |
| 4. | Гимназия-интернат им. Ж. Мавлянова |  | Жалал-Абадская область, Аксыйский район, г. Кербен, ул. Уметалиева |  | 1007 |  |  | 0 |  |  | 2 882 |  | Капитальный ремонт: Общежитие №1 -1 352 м2; Общежитие №2–530 м2; Столовая-440 м2; Библиотека-192 м2; Спортзал- 368. |
| 5. | Гимназия-интернат им. Н. Исанова |  | Жалал-Абадская область, Ноокенский район, г. Кочкор-Ата, ул. Мурадиана, 1 |  | 887 |  |  | 0 |  |  | 2 562 |  | Капитальный ремонт: Учебный корпус №1–1525 м2; Общежитие – 1037 м2 |
| 6. | Баткенская областная школа-интернат |  | Баткенская область, г.Баткен, ул.Сабырова,1. |  | 717 |  |  | 1000 |  |  | 804 |  | Новое строительство: общежитие, столовая, актовый зал. Капитальный ремонт: Учебный корпус №1–804 м2 |
| 7. | Лицей-интернат им. Кадырмамат уулу Абдыразак |  | Ошская область, Алайский район, с. Гульчо, ул. Кадырова, 10 |  | 300 |  |  |  |  |  | 2 804 |  | Капитальный ремонт: Внутренней системы отопления; Замена окон и дверей; Ремонт полов; Устройство альтернативного источника отопления; Ремонт с/узлов; Косметический ремонт помещений |
| Тип №3: Здания для устройства трехчасового детского сада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование учреждения |  | Место расположения |  |  |  |  | Количество обучающихся (чел.) |  |  | Планируемый капитальный ремонт (м2) |  |
| 8. |  | ДОО «Чебурашка» |  | Чуйская область, Сокулукский район, айылный аймак Манас, с. Комсомол |  |  |  |  | 50 |  |  | 150 |  |
| 9. |  | Возвращенное здание ДОО |  | Чуйская область, Сокулукский район, айылный аймак Кунтуу, с. Маловодное, ул. Пролетарская |  |  |  |  | 100 |  |  | 150 |  |
| 10. |  | ДОО "Ласточка" (бывшее здание) |  | Чуйская область, г. Каинды, ул. Куйбышева, 19 |  |  |  |  | 100 |  |  | 150 |  |
| 11. |  | ДОО «Таалимтай» |  | Чуйская область, Жайылский район, с. Эриктуу, ул. Акматова,14 |  |  |  |  | 25 |  |  | 150 |  |
| 12. |  | ДОО |  | Чуйская область, Сокулукский район, айылный аймак Кунтуу, с. Кызыл-Туу, ул. Табышалиева,57 |  |  |  |  | 25 |  |  | 150 |  |
| 13. |  | Возвращенное здание |  | Чуйская область, Ысык-Атинский район, с. Уч-Эмчек, Ысык-Атинского айыльного аймака; |  |  |  |  | 25 |  |  | 150 |  |
| 14. |  | Бывшее здание айыл окмоту |  | Ошская область, Узгенский район, Алтын-Булак айыл окмоту, с. Кара-Шоро, с. Шамал-Терек |  |  |  |  | 30 |  |  | 150 |  |
| 15. |  | Бывшее здание айыл окмоту |  | Ошская область, Узгенский район, Жазы айыл окмоту, с. Кайрат |  |  |  |  | 75 |  |  | 150 |  |
| 16. |  | Бывшее здание айыл окмоту |  | Ошская область, Узгенский район, Кызыл-Октябрь айыл окмоту, с. Старая Покровка |  |  |  |  | 75 |  |  | 150 |  |
| 17. |  | Бывшее кадастровое здание |  | Ошская область, Араванский район, С.Юсупова айыл окмоту, с. Араван, ул. Х. Абдуллаева |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |
| 18. |  | Бывшее общежитие Тоо-Моюнской гимназии |  | Ошская область, Араванский район, Тоо-Моюн айыл окмоту, с. Ак-Шар |  |  |  |  | 100 |  |  | 150 |  |
| 19. |  | Бывшее здание конторы |  | Ошская область, Араванский район, Тоо-Моюн айыл окмоту, с. Найман |  |  |  |  | 75 |  |  | 150 |  |
| 20. |  | Пустующее здание детского сада |  | Ошская область, Араванский район, Тоо-Моюн айыл окмоту, с. Авиз |  |  |  |  | 120 |  |  | 150 |  |
| 21. |  | Бывшее здание средней школы №64 им. Т. Шамырбек уулу |  | Ошская область, Кара-Суйский район, Баш-Булак айыл окмоту, с. Ачы |  |  |  |  | 100 |  |  | 150 |  |
| 22. |  | Бывшее здание средней школы №121 им. Ж.Шериева |  | Ошская область, Кара-Суйский район, Папан айыл окмоту, с. Андагул |  |  |  |  | 100 |  |  | 150 |  |
| 23. |  | Бывшее здание средней школы №63 им. 70-летия Октября |  | Ошская область, Кара-Суйский район, Отуз-Адыр айыл окмоту, с. Жаны Кызыл-Суу |  |  |  |  | 90 |  |  | 150 |  |
| 24. |  | Здание айыл окмоту |  | Таласская область, Таласский район, Беш-Таш айылный аймак, с. А.Огонбаева |  |  |  |  | 75 |  |  | 150 |  |
| 25. |  | Старое здание школы №95 «Ширин» |  | Джалал-Абадская область, Сузакский район, С. Атабеков айыльный аймак, ул. Ынтымак, 13 |  |  |  |  | 25 |  |  | 150 |  |
| 26. |  | Бывшее здание школы №52 в с. Багыш |  | Джалал-Абадская область, Сузакский район, Багыш айыльный аймак, с. Багыш, ул. Абдразаков Касым,52 |  |  |  |  | 25 |  |  | 150 |  |
| 27. |  | Здание ЖББМ им. Ж.Чабалдаева |  | Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, с. Саруу |  |  |  |  | 120 |  |  | 150 |  |
| 28. |  | Детский сад "Солнышко" |  | Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, с. Кызыл-Суу |  |  |  |  | 240 |  |  | 150 |  |
| 29. |  | Возвращенное здание |  | Иссык-Кульская область, с. Светлая Поляна, ул. Бараканова,6а |  |  |  |  | 100 |  |  | 150 |  |
| 30. |  | Бывшее здание школы в с. Мин-Булак |  | Иссык-Кульская область, Тюпский район, Карасаев айылный аймак, с. Мин-Булак |  |  |  |  | 100 |  |  | 150 |  |
| 31. |  | Старое здание школы |  | Иссык-Кульская область, Тюпский район, Карасаев айылный аймак, с. Чон-Тогузбай, ул. Чон-Тогузбай |  |  |  |  | 25 |  |  | 150 |  |
| 32. |  | Старый корпус средней школы им. Ж.Шабирова |  | Иссык-Кульская область, Иссык-Кульский район, Жусуп Абдрахманов айылный аймак, с. Орто-Орукту |  |  |  |  | 50 |  |  | 150 |  |